DIRECTIA CALITATE 
      PROTECTIA MEDIULUI 


1.9/ 286 /23.10.2012

INFORMATIA PRIVIND MEDIUL

- UNUL DIN DREPTURILE OMULUI -

        Acest drept este transpus si reglementat prin H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul si respectiv prin Ordinul M.A.P.M. nr. 1182/2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare si furnizare a informaţiei privind mediul.

Datele  rezultate din monitorizarea activităţilor ce pot afecta mediul

        In activitatea desfăşurata pe platforma S.C. TOHAN S.A. în ultimele trei luni  nu s-au inregistrat depăşiri la indicatorii prevăzuţi spre monitorizare în Autorizaţia Integrată de mediu nr. SB 66/2006 si  nici reclamaţii privind afectarea mediului  înconjurător . 

       Prezentam  situaţia monitorizării activităţilor care au impact asupra mediului înconjurător :

1. Gestiunea deşeurilor 

       2.    Emisii de poluanţi  în apa

       3.    Emisii de poluanţi  în aer

	DIRECTOR GENERAL


	                        DIRECTOR CALITATE

	                 FIZ. MIRCEA PETRU TANTAU
	                                  ING. TUDOR VIOREL


                           INTOCMIT ,

RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI 

                                                                                                         CHIM . BELEUŢĂ ELENA

1.Gestiunea deşeurilor - trimestrul III 2012

	Nr.     crt.
	Denumire deseu
	Cod deşeu
	UM                 (t, mc, buc)
	Cantitate deseuri trimestrul III  2012
	Op.de val/elim. conf. Legii 211/2011
	Agentul economic care efectueaza operatiunea de valorificare /eliminare

	
	
	
	
	Generate
	Din care
	
	

	
	
	
	
	
	Valorificat
	Eliminată
	Stoc
	
	

	1
	Span feros
	12 01 01
	t
	53.36
	56.36
	0
	0
	R 4, R7
	SILNEF

	2
	Şpan neferos
	12 01 03
	t
	5.184
	5.244
	0
	0.052
	
	

	3
	Deşeuri nspecifice (pietre polizor)
	12  01 21
	t
	0
	0
	0
	4.386
	
	

	4
	Deşeuri textile
	15  02 03
	t
	0
	0
	0
	1.593
	
	

	5
	Acumulatori auto uzaţi
	16 06 01*
	buc
	0
	0
	0
	0
	
	

	6
	Anvelope uzate
	16  01 03
	t
	0
	0
	0
	0.13
	
	

	7
	Acm. auto (cu ulei)
	16  06 05
	buc
	0
	0
	0
	0
	
	

	8
	Deşeuri metal feros
	12  01 99
	t
	18.138
	0
	0
	86.017
	
	

	9
	Deşeuri metal neferos
	12  01 99
	t
	0
	0
	0
	0.39
	
	

	10
	Deşeu plastic
	20  01 39
	t
	0
	0
	0
	4.249
	
	

	11
	Deşeu cauciuc
	16 01 99
	t
	0.529
	3.88
	0
	1.514
	
	SILNEF

	12
	Deşeu sticla
	20 01 02
	t
	0
	0
	0
	2.161
	
	

	13
	Deşeu azbest
	16 02 02
	t
	0
	0
	0
	0.0005
	
	

	14
	Deşeuri electrice
	20 01 36
	t
	0.016
	0
	0
	1.061
	
	

	15
	Nămoluri  tratare .chimică
	19 08 13*
	t
	0
	0
	0
	14
	
	

	16
	Deşeu hârtie
	20 01 01
	t
	3.793
	6
	0
	0
	
	SILNEF

	17
	Deşeu ulei uzat
	13 03 07*
	t
	0
	0
	0
	2.577
	
	

	18
	Deşeu reziduu petrolier
	10 01 25
	t
	0
	0
	0
	0
	
	

	19
	Condensatori cu PCB
	16 02 09
	buc
	0
	0
	0
	0
	
	

	20
	Deşeuri lemn
	20 01 38
	t
	0
	0
	0
	0
	
	

	31
	Deseu ferodou
	
	t
	0
	0
	0
	3.32
	
	

	32
	Deseu din demolari
	17 01 07
	t
	0
	0
	0
	2.969
	
	

	33
	Deseuri chimice
	16 05 08*
	t
	0
	0
	0
	16.93
	
	

	34
	Deseuri fibra sticla
	10 11 03
	t
	0
	0
	0
	0.14
	
	

	35
	Deseuri ceramica
	
	t
	0.01
	0
	0
	2.1
	
	

	36
	Deseu din echipament de protectie
	15 02 03
	t
	0
	0
	0
	0.217
	
	

	37
	Deseu cablu frana
	
	t
	0
	0
	0
	1.09
	
	

	38
	Deseu aluminiu
	12.01.99
	t
	0
	0
	0
	0.44
	
	

	39
	Deseu cauciuc
	20.01.99
	t
	0
	0
	0
	0
	
	

	40
	Surse de lumina
	20.01.35
	buc
	0
	0
	0
	12.027
	
	

	41
	Deseu baterii alcaline
	
	t
	0
	0
	0
	0.003
	
	

	42
	Deseu metal feros din delaborare munitie /otel
	20 01 04
	t
	42.234
	0
	0
	42.759
	
	

	43
	Deseu metal feros din delaborare munitie /tabla
	20 01 04
	t
	0
	0
	0
	0
	
	

	44
	Deseu metal neferos din delaborare munitie/alama
	20 01 04
	t
	6.325
	0
	0
	6.325
	
	

	45
	Deseu metal neferos din delaborare munitie/cupru
	20 01 04
	t
	0.212
	0
	0
	0.212
	
	

	46
	Deseu metal neferos din delaborare munitie/aluminiu
	20 01 04
	t
	0
	0
	0
	0.006
	
	

	47
	Deseu metal neferos din delaborare munitie/aluminiu
	12 01 99
	t
	0.4
	0
	0
	0.4
	
	

	48
	Deseu metal neferos din delaborare munitie  /tabla
	12 01 99
	t
	0.05
	0
	0
	0.05
	
	

	49
	Deseu metal neferos din delaborare munitie/alama
	12 01 99
	t
	16.15
	0
	0
	0.283
	
	

	50
	Deseu metal feros din delaborare munitie/fier pregatit
	12 01 99
	t
	8.603
	0
	0
	16.393
	
	


2. Emisii de poluanţi in apa - trimestrul III 2012

	Punct  de emisie
	Parametrul
	Autorizat

(mg/l)
	Emisii

	
	
	
	mg/l
	kg

	Evacuare in paraul Barsa prin punctul de descarcare  Ovoid

 (punct de monitorizare: 

 ultimul camin al canalizarii ape tehnologice de pe platforma)  


	Volum de apa evacuat   (m3)
	37938

	
	Materii totale in suspensie
	35
	12.67
	479.499

	
	Reziduu filtrabil uscat la 105ºC
	1000
	360.67
	13692.192

	
	Extractibile cu solventi organici
	10
	1.41
	53.047

	
	pH
	6,5-8,5
	7.62
	7.623

	
	Sulfuri+H2 S
	0,5
	0.00
	0.000

	
	Fier
	2
	0.09
	3.557

	
	Zinc
	0,5
	0.02
	0.769

	
	Nichel
	O,1
	0.03
	0.957

	
	Crom hexavalent
	0,1
	0.00
	0.000

	
	Crom total
	1
	0.00
	0.112

	
	Cadmiu
	0,1
	0.00
	0.000

	
	Cianuri
	0,1
	0.00
	0.000

	
	Cupru
	0,2
	0.05
	1.798

	
	CCO-Cr
	40
	13.00
	493.851

	
	CBO5
	16
	0.00
	0.000

	
	Azot amoniacal
	1,0
	0.25
	9.553

	
	Azotiţi
	1,0
	0.03
	1.190

	
	Azotaţi
	30
	11.92
	449.382

	Evacuare in canalizarea orasului Zarnesti (punct de monitorizare:  ultimul camin al canalizarii ape menajere de pe platforma)
	Volum evacuat (m3)
	40110

	
	pH
	6.5-8.5
	7.4
	7.40

	
	Suspensii
	35(60)
	14
	561.54

	
	CBO5
	25
	6.1
	0.00

	
	CCO-Cr
	125
	19.2
	770.11

	
	Azot amoniacal
	2(3)
	1.91
	76.61

	
	Sulfuri+H2S
	0.5
	0
	0.00

	
	Extractibile cu solventi organici 
	20
	0.46
	18.45

	
	Detergenti sintetici 
	0.5
	0
	0.00

	
	Detergenti sintetici 
	
	0
	0.00

	
	Fosfor  total
	1(2)
	0.56
	22.46

	Monitorizare ape subterane foraj - galvanizare 
	pH
	6.5-9.5
	7.82
	-

	
	Cianuri
	0.05
	0
	

	
	Crom total
	0.05
	0.03
	

	
	Zinc
	5
	0.04
	

	
	Nichel
	0.02
	0.019
	

	
	Cadmiu
	0.005
	0.004
	

	
	Cupru
	0.1
	0.08
	


3.Emisii de poluanţi in aer - trimestrul III 2012

	Punctul de măsura
	Frecventa de monitorizare
	Parametrii monitorizaţi
	Limita admisibila

(mg/Nmc)
	Concentratia determinata 

(mg/Nmc) 
	Observatii 

	S1 – centrale termice combustibil gaz metan
	anual
	NOx

CO

SO2
	350

100

35
	-
	Nu s-au efectuat determinari 

	S2 – fulminaterie spălare gaze
	zilnic, când se lucrează  
	NOx

Hg

COV

HCl
	200

0.05

100

30
	-
	Nu s-a desfasurat activitate 

	S3 – fulminaterie preparare
	zilnic, când se lucrează 
	Nox
	200
	-
	Nu s-a desfasurat activitate

	S4 – tratament termic
	trimestrial 
	Pulberi

CO

NOx

SO2
	50

100

350

35
	-
	Nu s-a desfasurat activitate

	S5 – instalatie vopsire
	anual
	COV
	100 
	-
	Nu s-a desfasurat activitate

	P1–  centrul pirotehnic
	Lunar, cand se lucreaza 
	Pulberi
	50
	-
	Nu s-au efectuat determinari; instalatia a functionat putin . 

	S7 – 1;2 – atelier tâmplărie 
	anual
	Pulberi 

COV
	50

100 
	-
	Nu s-a desfasurat activitate

	S8 – atelier galvanizare 
	semestrial 
	Aerosol sulfat  
Aerosol clorhidric 
Cianura CN-

Nichel

Crom6+

Crom total

Cupru
	350

30

5

5

0.05

5

5
	-
	S-au efectuat determinari; 

nu s-au inregistrat depasiri 

	P2/1;2 – centrul sculărie (prelucrări mecanice prin aşchiere)
	trimestrial 
	Pulberi 


	5
	-


	S-au efectuat determinari; 

nu s-au inregistrat depasiri








